Справка образовательного учреждения МБОУ ООШ № 19

об устранении нарушений пожарной  безопасности,

выявленных в результате проверок,

проведённых органами ОНД по Каневскому району

| № п/п | Замечание | Исполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установить светоотражающий указатель наружного противопожарного водоснабжения (У места расположения пожарного гидранта). ФЗ №123 ст.151 п.1 НПБ 160-03 | да |
| 2 | Произвести проверку наружного противопожарного водопровода (пожарного гидранта) его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. ФЗ №123 ст. 151 п.1, ППР п.55 | да |
| 3 | На путях эвакуации установить знаки пожарной безопасности. ФЗ №123 ст.151 п.1 ППР п.33 | да |
| 4 | Вывесить указатели, выполненные по ГОСТу 12.4.026, местоположения огнетушителей расположенные на видных местах на высоте 2,0-2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009). ФЗ № 123 ст. 151 п.1 СП 9.13130.2009 п.4.2.3 | да |
| 5 | На огнетушителях вывесить этикетку, содержащую информацию в соответствии с СП 9.13130.2009 п.4.5.2 таб. 2. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносить на корпус огнетушителя. ФЗ № 123 ст. 151 п.1 СП 9.13130.2009 п.4.5.2. | да |
| 6 | Допускается использование удлинителей для питания электроприборов. ФЗ №123 ст. 151 п.1, ППР п.42 (з) | да |
| 7 | Вывесить план эвакуации людей на случай возникновения пожара в соответствии с ГОСТ. ФЗ №123 ст. 151 п.1, ППР п.7 | да |
|  | Директор МБОУ ООШ № 19 Н.Н.Свиридова |  |